## 調達範囲
検査部門システム 調達範囲
|  | 調達範囲 | 数量
検査部門システムに係るサーバ、クライアントのハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェアライセンス、ミドルウェア一式、調剤支援に必要な機器一式とする。
1 |  | データ連携
上位システムであるNEC製オーダリングシステムとのI/F。
CNA検診システムとのI/F。
輸血検査システムとのI/F。
血ガスシステムとのI/F。
各分析装置とのI/F。
データ連係の費用については接続する相手方の費用についても考慮すること。
2 |  | 現行システムからのデータ移行
現行システムからのデータ移行を行うこと。
費用に関しては現行メーカーからのデータ提供に伴う部分も含めること。
3 |  | ザーバ構成
|  | サーバの二重化を図ること。 | 2
4 |  | 検査業務支援
| 1 | システム構成上必要となるPC
|  | デスクトップPC | 15
| 2 | プリンタ
|  | A4モノクロレーザープリンタ | 3
|  | A3カラーレーザープリンタ（ホッパ１段）両面印刷可能なこと | 1
|  | A3カラーレーザープリンタ（ホッパ２段） | 1
|  | インクジェットプリンター | 1
|  | ラベルプリンタ | 4
|  | ドットインパクトプリンター | 1
| 3 | その他の機器
|  | バーコードリーダー（ハンディ） | 4
|  | バーコードリーダー（固定） | 3
|  | 二次元バーコードリーダー（ハンディ） | 3
|  | スキャナー | 1
|  | 血液像用カウンター（ノートＰＣ含む） | 3
|  | 尿沈渣用カウンター（ノートＰＣ含む） | 2
|  | HUB | 適量
|  | システム構成上必要となる機器 | 適量
5 |  | リモート環境
通信機器
回線

## システム基本仕様
|  |  | 検査部門システム システム基本仕様 | 要望のレベル A:必須 B：望ましい
1 |  |  | システム導入、移行、構成、運用、保守に関する要件
| 1 |  | セキュリティソフト動作要件
|  | 1 | 全てのネットワークにつながっているサーバ、クライアントにMcafee Virusscan Enterprise 8.8とMcafee Agent 4.8が動作すること（調達不要） | A
| 2 |  | システム利用者管理に関すること
|  | 1 | システムを使用するにあたり認証を有すること | A
| 3 |  | データの保全要件
|  | 1 | サーバのディスク構成は必ず冗長構成とすること | A
|  | 2 | データはリアルタイムに複製を作成すること | A
| 4 |  | データベースの二次利用に関すること
|  | 1 | データベースへは汎用ソフトを介しユーザがアクセスできること | A
|  | 2 | 汎用ソフトを介したデータベースへのアクセスは権限を設定できること | A
|  | 3 | データベースの仕様、テーブルの仕様、項目に関する詳細を開示すること | A
| 5 |  | NECとのデータ連携
|  | 1 | オーダリングシステムから検査オーダ情報を受け取れること。 | A
|  | 2 | オーダリングシステムへ検査結果情報を送れること。 | A
| 7 |  | 輸血管理システムとの連携
輸血に関する依頼内容を送受信できること
| 8 |  | 検診システムとのデータ連携
|  | 4 | 検診システムから検査オーダ情報を受け取れること。 | A
|  | 5 | 検診システムへ検査結果情報を送れること。 | A
| 9 |  | サーバ要件
|  | 1 | システムが遅滞なく動作するハードウェア要件を業務規模から算出すること | A
|  | 2 | サーバの設置場所は相談すること | A
|  | 3 | 必要十分なUPS装置を設置すること | A
| 10 |  | 検査業務用デスクトップPCの要件
|  | 1 | 次のハードウェア要件を満たすデスクトップであること ＣＰＵは ＩｎｔｅｌＣｏｒｅi5（3.2GHz以上） 主記憶装置 4GB以上 ハードディスク 500GB以上 光学ドライブ DVD-ROM | A
|  | 2 | ディスプレイは19インチ4：3カラー液晶 SXGA対応のこと | A
|  | 3 | PDFファイルが開けること | A
|  | 4 | DVD（映像・音声）が再生できること | A
|  | 5 | OSはWindows7PRO以上のバージョンを選定すること | A
|  | 6 | MicrosoftOfficeは病院の持っているライセンスを適用すること（調達不要） | A
|  | 7 | WindowsSerevrCALは病院の持っているライセンスを適用すること（調達不要） | A
| 11 |  | 検査業務用ノートPCの要件
|  | 1 | 次のハードウェア要件を満たすノートPCであること ＣＰＵは ＩｎｔｅｌＣｏｒｅi5（2.7GHz以上） 主記憶装置 4GB以上 ハードディスク 500GB以上 15.6型ワイド1920×1080モニタ 光学ドライブ DVD-ROM | A
|  | 2 | PDFファイルが開けること | A
|  | 3 | DVD（映像・音声）が再生できること | A
|  | 4 | OSはWindows7PRO以上のバージョンを選定すること | A
|  | 5 | MicrosoftOfficeは病院の持っているライセンスを適用すること（調達不要） | A
|  | 6 | WindowsSerevrCALは病院の持っているライセンスを適用すること（調達不要） | A
| 12 |  | A4モノクロレーザープリンタ
|  |  | ネットワーク対応であること | A
| 13 |  | A3カラーレーザープリンタ（ホッパ１段）
|  |  | ネットワーク対応であること | A
|  |  | 両面印刷が可能なこと | A
| 14 |  | A3カラーレーザープリンタ（ホッパ２段）
|  |  | ネットワーク対応であること | A
|  |  | A4とB5用紙を独立で給紙できること | A
| 15 |  | インクジェットプリンター
|  |  | ネットワーク対応であること | A
|  |  | A4とハガキが印刷できること | A
| 16 |  | ラベルプリンタ
|  |  | ネットワーク対応であること | A
|  |  | 熱転写タイプであること | A
| 17 |  | ドットインパクトプリンター
|  |  | ネットワーク対応であること | A
|  |  | 136桁対応であること | A
| 18 |  | ネットワーク
|  | 1 | Lanケーブルは張り替えること | A
|  | 2 | 現行のネットワークスイッチ機器を更新すること | A
|  | 3 | ネットワーク概略図を納品すること | A
| 19 |  | 保守要件
|  | 1 | ハード障害によりサーバ・ネットワーク機器が停止した場合、2時間以内に復旧すること。 | A
|  | 2 | ハード、ソフトの不具合が発生した場合の対応窓口と体制を取り決めること（24時間） | A
|  | 3 | 本システムに関する操作方法や相談に関する体制と窓口を取り決めること | A
|  | 4 | リモートメンテナンスができること | A
| 21 |  | 現行システムからの移行に関する要件
|  | 1 | 可能な限りのデータ移行を行うこと。 | A
|  | 2 | 現行システムから本システムへの切り替えは業務にできる限り支障がでないよう切り替え方を検討すること | A
| 22 |  | 次々期システムへの移行要件
|  | 1 | 本システムから次々期システムへのデータ移行の必要性が生じた場合、全ての情報（データベースの仕様、テーブルの仕様、項目に関する詳細）を提供し、移行に協力すること | A
| 23 |  | ユーザ教育の要件
|  | 1 | システム管理者向けに本システム管理に必要なハード、ソフトの基礎知識、操作方法、障害時の対応方法に関する内容を教育すること | A
|  | 2 | システム利用者向けに利用に関する基礎知識、操作方法、障害時の対応方法に関する内容を教育すること | A
| 24 |  | 時刻同期の要件
|  | 1 | サーバおよびクライアントPCの時刻を当院HISドメインコントローラーの時刻に同期すること | A

## システム詳細仕様
検査部門システム システム詳細仕様書
項番 |  |  |  |  | システム詳細仕様 | 要望のレベル A:必須 B：望ましい
1 |  |  |  |  | 検体検査システムソフトウェアについて | －
1 | 1 |  |  |  | 関連するシステムとのデータ送受信について | －
1 | 1 | 1 |  |  | 病院LANを介して接続されるHISから検査オーダー情報を受信可能。 | A
1 | 1 | 2 |  |  | 検査結果に関わる全ての情報をHISへ送信可能。 | A
1 | 1 | 3 |  |  | 健診情報システムとの連携が可能。連携方法、連携させる情報に関しては、別途打ち合わせとする。 | A
1 | 1 | 4 |  |  | 輸血検査システムとの連携が可能。連携方法、連携させる情報に関しては、別途打ち合わせとする。 | A
1 | 2 |  |  |  | 検体検査システムの基本について | －
1 | 2 | 1 |  |  | １日の依頼件数は99,999件の登録が可能。 | A
1 | 2 | 2 |  |  | １患者当たりの依頼検査項目数は999項目の登録が可能。 | A
1 | 2 | 3 |  |  | 以下の情報はマスターで管理され、ユーザによるメンテナンスが可能。 | －
1 | 2 | 3 | 1 |  | ワークシート数は999種類登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 2 |  | 検査項目数は999,999,999項目登録可能。（半角英数文字の使用が可能。） | A
1 | 2 | 3 | 3 |  | 検査材料は9,999種類登録可能。（半角英数文字の使用が可能。） | A
1 | 2 | 3 | 4 |  | 検査容器は999種類登録可能。（半角英数文字の使用が可能。） | A
1 | 2 | 3 | 5 |  | セット検査は999種類登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 6 |  | セット検査の内訳検査項目は100項目登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 7 |  | 依頼元コードは999,999コード種類登録可能。（半角英数文字の使用が可能。） | A
1 | 2 | 3 | 8 |  | 依頼医師数は9,999人登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 9 |  | 検査結果値の桁数は10桁登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 10 |  | 結果コメントは1検査結果に2個登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 11 |  | フリーコメントは1検査依頼に10個登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 12 |  | 検査結果報告書は99種類登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 13 |  | 結果コードは9999種類登録が可能。 | A
1 | 2 | 3 | 14 |  | 演算式は99,999まで登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 15 |  | 項目コードの桁数は10桁まで登録可能。 | A
1 | 2 | 3 | 16 |  | バーコードラベルレイアウトのプレビューを確認しながら、印字アイテム、印字位置の登録が可能。 | A
1 | 2 | 3 | 17 |  | 基準値の登録は、性別だけでなく入外・依頼元・指定材料・妊娠週・受付コメント、病名など個別に設定できること。 | A
1 | 2 | 3 | 18 |  | 閾値の登録は、性別だけでなく入外・依頼元・指定材料・妊娠週・受付コメント、病名など個別に設定できること。 | A
1 | 2 | 4 |  |  | 日替処理は自動処理とし､必ず業務の停止がない条件下で日替処理が可能。（運用制限が発生しない自動処理可能。） | A
1 | 2 | 5 |  |  | 全検査情報は検査部サーバーで一元管理し有効利用が可能。 | A
1 | 2 | 6 |  |  | 検査情報の保存はサーバーのハードディスク内へ20年間保存可能。 | A
1 | 2 | 7 |  |  | 上位のHISがダウンしても、検査運用が停止せず、検査依頼は、キーボード入力等での登録が可能。 | A
1 | 2 | 8 |  |  | システムの拡張性や柔軟性を有する。（システム化対象業務の増加、自動分析装置の追加・更新が容易に行える。） | A
1 | 2 | 9 |  |  | 業務実績に基づく統計処理が可能。 | A
1 | 2 | 10 |  |  | 使用頻度が高い業務メニューを、任意にツールバーに事前登録することができ、少ない画面操作で運用することが可能。 | A
1 | 2 | 11 |  |  | 通常業務においては、3画面（カウンタ－画面を含む）の操作で運用可能。 | A
1 | 2 | 12 |  |  | 検査業務の進行管理は検体の採取時間、到着時間、未測定、未報告などを画面上で常時モニター可能。 | A
1 | 2 | 13 |  |  | 仕様変更に関して、柔軟に対応できるソフトウェア構造であること。 | A
1 | 2 | 14 |  |  | 検査結果は数値、文字、波形、画像に対応可能。 | A
1 | 2 | 15 |  |  | 既設の検査情報システムに蓄積された情報が移行可能なこと。 | A
1 | 2 | 16 |  |  | セキュリティ対策として、利用者IDによる使用可能業務制限が可能。 | A
1 | 2 | 17 |  |  | HISとのインターフェースなど、JLAC10（標準コード）に対応可能。 | A
1 | 2 | 18 |  |  | システムの受付番号は、部門別や検査種類別・検体別・材料別など運用に即した番号管理が可能。 | A
1 | 2 | 19 |  |  | 患者情報を取り扱う業務画面は、全てリンクが可能。依頼入力画面から結果入力画面、状況表示画面から問合せ画面など、スムーズな画面遷移が可能。 | A
1 | 2 | 20 |  |  | クライアント端末のリカバリが容易に実施可能。 | A
1 | 2 | 21 |  |  | 患者情報を表示する画面では、血液型や感染症検査項目の検査結果履歴を確認することが可能。(１世代前までを管理） | A
1 | 2 | 22 |  |  | 患者情報を表示する画面で、血液型の検査結果履歴を確認することが可能（1世代前までを管理） | A
1 | 2 | 23 |  |  | 患者情報を表示する画面で感染症検査項目の検査結果履歴を確認することが可能（入力は10個まで登録可）。 | A
1 | 2 | 24 |  |  | 各情報は、リアルタイムにバックアップが可能。 | A
1 | 2 | 25 |  |  | バックアップした情報の復元/参照を容易に実施することが可能。 | A
1 | 2 | 26 |  |  | 設定された任意のキーを押下することで、システムの操作をロックすることが可能。 | A
1 | 2 | 27 |  |  | 設定されたキーを押下することで、患者属性（氏名、患者ID）をアスタリスク（＊）表示し個人情報の保護が可能。 | B
1 | 2 | 28 |  |  | 異材料毎のデータ管理が可能。（前回値検索、データチェック、検体ラベル出力など） | A
1 | 2 | 29 |  |  | 検体単位にフリーコメントを入力することが可能。 | A
1 | 2 | 30 |  |  | 検査項目情報の表示順は、入力順・項目コード順・設定表示順のいずれか一つを設定可能。 | A
1 | 2 | 31 |  |  | 使用頻度の高い業務のショートカットキーを配置し呼出が容易に実施可能。ショートカットキーの設定が、全端末共通、端末別、利用者ＩＤ別に設定が可能。 | B
1 | 2 | 32 |  |  | 使用頻度が少ない業務については、必要に応じて画面左側にサイドメニューを表示させ業務効率性を上げる事が可能。 | B
1 | 2 | 33 |  |  | 画面上部に分析器との通信エラーやバーコード機器との通信エラーなどをテロップで表示しトラブル回避へ時間短縮出来る仕組みが有る事。 | A
1 | 2 | 34 |  |  | 操作している画面の詳細使用方法を確認できるマニュアルを実装していること。 | A
1 | 3 |  |  |  | 検査依頼登録業務処理機能について | －
1 | 3 | 1 |  |  | バーコードラベルの発行は、依頼科別、病棟別などのグループ単位と患者、採血管種単位での発行可能。 | A
1 | 3 | 2 |  |  | 受付番号の付与は検査システム独自の付番でおこない、かつ予約・当日・部門別付番など柔軟な対応が可能。 | A
1 | 3 | 3 |  |  | 検査依頼情報内の患者ID、依頼科、病棟、医師コード、至急区分及び検査項目コードの登録、訂正、削除が可能。 | A
1 | 3 | 4 |  |  | 単一検査項目、セット項目コードの入力・訂正・削除、セット内項目削除が可能。 | A
1 | 3 | 5 |  |  | 一旦実施した単一項目の削除、またはセット項目の削除、セット内項目の削除、全依頼の削除の取り消し（復活）が可能。また、全依頼削除した場合には、画面からその依頼情報が消えるのでは無く、削除された事が認識できること。 | A
1 | 3 | 6 |  |  | 依頼入力用情報のチェックの際、画面表示もしくは印字出力が可能。 | A
1 | 3 | 7 |  |  | 患者IDによる検索により、該当患者の基本情報の入力、訂正、削除が可能。（基本情報は、氏名、性別、生年月日、身長、体重、血液型、感染情報等をいう。） | A
1 | 3 | 8 |  |  | 患者IDがHISに登録されてない場合でも、仮IDで検査依頼が可能。仮IDから本IDへの変更が容易に行うことが可能。 | A
1 | 3 | 9 |  |  | バーコードラベルの発行を一括で行う場合、採取指示リストを出力することが可能。また、採取指示リストは常に新規分の容器情報のみを印字し、再発行することも可能。 | A
1 | 3 | 10 |  |  | 検査依頼では、依頼単位、部門単位、検査項目単位の至急に対応可能。 | A
1 | 3 | 11 |  |  | 検査依頼では、患者属性として入力された生年月日より年齢を自動計算し、依頼属性情報として年齢を登録可能。 | A
1 | 3 | 12 |  |  | 検査依頼では、身長・体重・尿量を入力可能とし、入力された値を検査結果として取り込むことが可能。 | A
1 | 3 | 13 |  |  | 検査依頼では、同一属性・依頼検査項目を持った受付を同時に指定数分作成することが可能。 | A
1 | 3 | 14 |  |  | 複数依頼の属性を一覧形式で表示し、各依頼の属性を修正が可能。 | A
1 | 3 | 15 |  |  | 検査依頼時に、検体（採取）ラベルの印刷が行える。検体ラベルのほか、分注ラベル・外部委託ラベルの印刷も可能。 | A
1 | 3 | 16 |  |  | 検体ラベル・分注ラベルの印刷は、材料ごとに出力先を分けることが可能。 | B
1 | 3 | 17 |  |  | 検体ラベルの出力情報を管理し、再発行が可能。再発行指示時は、検体番号単位、依頼単位、部門別依頼単位に指示することが可能。 | A
1 | 3 | 18 |  |  | 依頼内容の画面表示・印字出力の際に、受付番号範囲・依頼元範囲を指定可能。 | A
1 | 3 | 19 |  |  | 精度管理検体測定用のバーコードラベルの出力が可能。 | A
1 | 3 | 20 |  |  | 採取指示リストは依頼ごとの容器一覧が出力可能。 | A
1 | 3 | 21 |  |  | 採取指示リストの出力範囲は、受付日、受付番号、依頼元、入院･外来・健診・その他の指定が可能。 | A
1 | 3 | 22 |  |  | 検体到着状況を確認することが可能。また、検体ラベルの発行状況を確認可能。 | A
1 | 3 | 23 |  |  | 検体到着状況を印刷することが可能。 | B
1 | 3 | 24 |  |  | 検体ラベルの発行状況を確認する画面では、検体ラベルの印刷が可能。 | B
1 | 3 | 25 |  |  | 依頼登録画面で、どんな分注が必要になるか分注マークが表示可能。 | B
1 | 4 |  |  |  | 検査準備処理機能について | －
1 | 4 | 1 |  |  | 検査依頼情報をもとに、各クライアントで各種ワークシートを作成しリストの発行が可能。 | A
1 | 4 | 2 |  |  | 作業別、装置別にワークシートコードを設定し、コード単位でワークシートの作成、リストの発行が可能。 | A
1 | 4 | 3 |  |  | 検体の持ち越し指定（検査を翌日以降に持ち越す場合）が可能で、かつ検査実施の際は、検体とのマッチングが可能。 | A
1 | 4 | 4 |  |  | ワークシートの作成及び印刷は、ワークシート毎に開始受付日、受付番号、発行検体数、前回値の有無、リストの出力の有無を指定可能。 | A
1 | 4 | 5 |  |  | バーコード読み取り装置のない分析装置でも読み取り順にランダム測定が可能。 | A
1 | 4 | 6 |  |  | ワークシートは属性出力の印字、結果値の印字、またその両方の機能の選択が可能。 | A
1 | 4 | 7 |  |  | 検体搬送システムの分注情報に基づいてワークシートの作成、リストの発行が可能。 | A
1 | 4 | 8 |  |  | 検体搬送システムの分注情報に基づいて二次ラベルも発行可能。 | A
1 | 4 | 9 |  |  | ワークシートはB4横のレイアウトで設計可能。 | A
1 | 4 | 10 |  |  | 複数のワークシート発行処理を一括で指示することが可能。 | A
1 | 4 | 11 |  |  | ワークシートは発行情報を管理し、作成状況の確認が可能。 | A
1 | 4 | 12 |  |  | ワークシートの再発行が可能。 | A
1 | 4 | 13 |  |  | ワークシートに印刷される検査依頼情報は、依頼確定（到着確認）されている検査依頼情報のみを対象とすることが可能。 | A
1 | 4 | 14 |  |  | ワークシートは依頼情報単位または検体情報単位での発行が可能。 | A
1 | 4 | 15 |  |  | 分注器で採取管容量を超える分注が必要な場合、2本以上に小分け分注できるようにすること | A
1 | 5 |  |  |  | 検体到着確認処理機能について | －
1 | 5 | 1 |  |  | 検体搬送ラインシステムとのオンラインにより自動到着確認が可能。（検体搬送ラインシステム側に必要なインターフェースを装備する） | A
1 | 5 | 2 |  |  | バーコード対応の分析装置に関しては、オンラインにより自動到着確認が可能。 | A
1 | 5 | 3 |  |  | クライアント本体に接続されているバーコードハンドスキャナーで手動による到着確認が可能。 | A
1 | 5 | 4 |  |  | キーボード入力による到着確認が可能。 | A
1 | 5 | 5 |  |  | 当日以外のオーダーを到着確認時にはメッセージ等で見分けることが可能。 | A
1 | 5 | 6 |  |  | 検体到着時に検査部門（院内検査）用の検体分注ラベルを検査目的別に複数、出力可能。 | A
1 | 5 | 7 |  |  | 到着確認の情報を、HISへ送信可能。 | A
1 | 5 | 8 |  |  | 到着確認時、検査項目を表示することが可能。 | A
1 | 5 | 9 |  |  | 到着した検体の患者属性および検体の詳細情報（容器・材料）を表示可能。 | A
1 | 5 | 10 |  |  | 到着確認時、各種コメントなど、特記事項を画面に表示可能。 | A
1 | 5 | 11 |  |  | 到着確認前検体をキャンセルすることが可能。 | A
1 | 5 | 12 |  |  | 到着確認時、部門別（項目別、容器別）に受付番号を採番する事が可能。最大99部門、各部門毎に最大99,999件の採番が可能。 | A
1 | 5 | 13 |  |  | 部門受付番号を使用して、検査受付情報の照会・検索ができ、検査の進捗状況も照会可能。 | A
1 | 5 | 14 |  |  | 検体単位のコメント内容により、到着済検体の検体状態を「中止（取り消し）」に変更可能。 | A
1 | 5 | 15 |  |  | 患者IDまたはオーダー番号により指定日の該当する患者の到着管理が可能。 | B
1 | 5 | 16 |  |  | 検体ラベルを使用して、到着確認を行わずに検査受付情報の照会・検索ができ、検査の進捗状況も照会可能。 | A
1 | 5 | 17 |  |  | 患者到着時に、依頼情報の患者属性(オーダー番号を含む)と依頼項目およびセット情報を画面に表示、確認が可能。 | A
1 | 5 | 18 |  |  | 患者到着時に、各依頼のバーコード印刷及び検体情報が参照可能。 | A
1 | 5 | 19 |  |  | 依頼登録時刻、患者到着時刻、検体到着時刻が記録可能。 | A
1 | 5 | 20 |  |  | 到着確認画面で、身長、体重、蓄尿量の入力が可能。 | A
1 | 5 | 21 |  |  | 到着確認画面に総採取量、外注必要量が表示可能（外部委託先毎（BML,SRL,MBC）に表示、容器ごと））。 | B
1 | 5 | 22 |  |  | 到着確認画面に感染症危険区分を表示可能（HBV、HCV、HIV、梅毒、HTLV等）。 | A
1 | 5 | 23 |  |  | 到着確認失敗時のワーニング画面上に部門受付番号を表示可能。 | B
1 | 6 |  |  |  | 分析装置及び搬送システムとのオンライン処理について | －
1 | 6 | 1 |  |  | 分析装置及び搬送システムとのオンライン接続機器は、以下の通りとする。 | －
1 | 6 | 1 | 1 |  | LABOSPECT008 × 2台 | A
1 | 6 | 1 | 2 |  | LabFLEX3500 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 3 |  | ARCHITECT i4000 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 4 |  | ARCHITECT i1000 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 5 |  | CTE780 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 6 |  | インテグラ × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 7 |  | GA1171 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 8 |  | HA8181 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 9 |  | Diapack2000 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 10 |  | XN3000 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 11 |  | XN1000 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 12 |  | DI60 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 13 |  | CS2100 × 2台 | A
1 | 6 | 1 | 14 |  | Quickeye8 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 15 |  | UF1000 × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 16 |  | クリニテックノーバス × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 17 |  | OCセンサーDIANA × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 18 |  | μTAS Wako × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 19 |  | POCone × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 20 |  | UA・LABELER × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 21 |  | RADIANECE × 1台 | A
1 | 6 | 1 | 22 |  | ドライケム NX-10 × 1台 | A
1 | 6 | 2 |  |  | 検体搬送システムへ再検査指示情報を送信可能。 | A
1 | 6 | 3 |  |  | 検体搬送システム上の検体の現在位置、状態などをリアルタイムに表示、検索が可能。（検体搬送システム側に必要なインタフェイスがあることを前提とする。） | A
1 | 6 | 4 |  |  | 検体搬送システムへ検査オーダー情報の再送信が可能。 | A
1 | 6 | 5 |  |  | 分析装置への検査オーダー情報の送信及び分析装置からの検査結果データの受信はリアルタイム処理が可能。 | A
1 | 6 | 6 |  |  | バーコードスキャナー内蔵の分析装置については、バーコードをキーとしてランダムに検体の処理（検査依頼問い合わせ～測定～検査結果送信）が可能。 | A
1 | 6 | 7 |  |  | バーコードスキャナーが無い分析装置については、採番された検体番号や分注機からの分注情報、またはバーコード番号をキーとして検体の処理を行うことが可能。 | A
1 | 6 | 8 |  |  | ワークシート運用のMEはワークシートシーケンスナンバーをキーとして処理を行うことが可能。 | A
1 | 6 | 9 |  |  | 分析装置に再検査指示を送信可能。 | A
1 | 6 | 10 |  |  | 分析装置に対して、初回値をもとにした希釈情報を送信可能。初回値がない場合、前回値をもとにした希釈情報を送信可能。また、分析装置毎に希釈倍率指示設定が可能。 | A
1 | 6 | 11 |  |  | 分析装置から受信する希釈情報を測定回毎に保存可能。 | A
1 | 6 | 12 |  |  | 分析装置のオンライン接続については、端末装置またはLANを介して接続され、1台のクライアント端末で複数の分析装置を制御可能。 | A
1 | 6 | 13 |  |  | 分析装置とオンライン接続しているクライアント端末が故障した場合には、簡単な操作で他クライアント端末に切り替えることができ、連続運用が可能。 | A
1 | 6 | 14 |  |  | 測定回数最大99回までの結果値を保管し、必要に応じ確認が可能。 | A
1 | 6 | 15 |  |  | 分析装置にセットした検体に誤りがあった場合、エラーを通知することが可能。 | A
1 | 6 | 16 |  |  | 検査依頼のない検体の結果も取り込みが可能。ただし、依頼情報は分析装置側で指示する。 | A
1 | 6 | 17 |  |  | 検査依頼のない結果の取り込みを行った場合、後で入力した検査依頼に割付を行うことが可能。 | A
1 | 6 | 18 |  |  | 既に結果承認済の項目に対して、分析装置から結果受信した場合、測定値として保存はするが、報告値を書き換えない事が可能。 | A
1 | 6 | 19 |  |  | 項目別、測定回別に測定分析装置名称（号機）、ラック、ポジション情報の表示が可能。 | A
1 | 6 | 20 |  |  | 血球計測機器の血液のスキャタプロット画像の取込みが可能。 | A
1 | 6 | 21 |  |  | スキャタ画像は、測定回数最大99回まで保存し選択表示が可能。 | A
1 | 6 | 22 |  |  | スキャタ画像は、最大20回分過去の時系列表示が可能。 | A
1 | 7 |  |  |  | 検査実施、結果入力処理について | －
1 | 7 | 1 |  |  | 検査結果の入力／訂正が可能。 | A
1 | 7 | 2 |  |  | 検査結果入力画面にて、前回値(測定日を含む)の表示が可能。 | A
1 | 7 | 3 |  |  | ワークシート単位で結果を入力、修正、承認することが可能。 | A
1 | 7 | 4 |  |  | データを確定する際は、測定データ（測定回数99回まで）を選択できる機能を有する。再検の検査結果は行った回数分の結果値を保管が可能。 | A
1 | 7 | 5 |  |  | 項目数が999になってもホストへ結果が送れること | A
1 | 7 | 6 |  |  | 同一採取管の項目数が500以上になってもホストへ結果が送れること | A
1 | 7 | 7 |  |  | 計算項目において要素を満たす項目に結果を入力すると自動計算することが可能。 | A
1 | 7 | 8 |  |  | 結果入力時、検査結果自動計算項目（結果確定済み・結果報告済みの場合）に反映しないで、検査結果の変更が可能。 | B
1 | 7 | 9 |  |  | 検査結果の補正を行なうことが可能。 | A
1 | 7 | 10 |  |  | 検体のコメントを2個登録することが可能。 | A
1 | 7 | 11 |  |  | オンライン分析装置からクライアント端末へ取込まれたデータはリアルタイムに以下のデータチェックが可能。 | －
1 | 7 | 11 | 1 |  | 今回値の基準値チェック。(年齢別、男女別) | A
1 | 7 | 11 | 2 |  | 今回値の再検値チェック。(年齢別、男女別) | A
1 | 7 | 11 | 3 |  | 前回値と差チェック。（経過日数別、男女別） | A
1 | 7 | 11 | 4 |  | 前回値と比チェック。（経過日数別、男女別） | A
1 | 7 | 11 | 5 |  | 今回値の異常値チェック。(年齢別、男女別) | A
1 | 7 | 11 | 6 |  | 前回値の基準値チェック。(年齢別、男女別) | B
1 | 7 | 11 | 7 |  | 変動差チェック。（比較対照別、男女別） | A
1 | 7 | 11 | 8 |  | 変動比チェック。（比較対照別、男女別） | A
1 | 7 | 11 | 9 |  | CDCチェック。 | B
1 | 7 | 12 |  |  | 項番【2.7.11】のデータチェックは、年齢・入外・依頼元・指定材料・妊娠週・受付コメント、病名などの条件を複数設定して、それに当該する患者毎にデータチェックが行なえる機能を有すること。また、データチェックに該当した条件を画面に表示可能。 | A
1 | 7 | 13 |  |  | 分析装置アラーム情報チェックが可能。 | A
1 | 7 | 14 |  |  | 項目相関チェックとして、属性・再検状態・結果コメント・測定分析装置などの条件で再検にする・依頼の追加・コメントの追加・補正・希釈・目視対象などの処置が可能。 | A
1 | 7 | 15 |  |  | 項目相関チェックは結果をインプットする業務別（分析装置オンライン、カウンター、結果入力）に設定することが可能。 | A
1 | 7 | 16 |  |  | 結果を手入力する場合、分析装置アラーム情報チェック以外のデータチェックを適用する事が可能。項目相関チェックは適用可否を選択し設定することが可能。 | A
1 | 7 | 17 |  |  | 再検対象となった項目について、項目別に再検対象理由が表示され、「未検査」と「再検中」と「再検済み」「保留」の状態切り替えが可能、画面上で識別が可能。 | A
1 | 7 | 18 |  |  | 再検査が必要な項目は自動、手動再検査指示が可能。また再検指示は何度でも実行することが可能。 | A
1 | 7 | 19 |  |  | データチェック機能を評価する時に、実際の検体を流すことなくチェックの妥当性を評価するシミュレーション機能を有することで、どのチェックに掛かったか確認可能。 | B
1 | 7 | 20 |  |  | 結果値を表示する画面では、基準値範囲の表示が可能。 | A
1 | 7 | 21 |  |  | 検査結果を表示する画面では、結果に付随するスキャッタ、波形、グラフの情報表示が可能。 | A
1 | 7 | 22 |  |  | 結果コメントは、コメントの種類により「検査中止（取り消し）」に対応可能。 | A
1 | 7 | 23 |  |  | 測定したデータは、1つの画面で確認可能。また、どの測定データを報告するか、選択することが可能。 | A
1 | 7 | 24 |  |  | 測定データを選択する画面では、検査項目ごとの状況（再検・保留、承認状態、送信状態など）、再検理由、前回値、スキャッタ画像など、データの選択に必要な情報が表示可能。また、検体情報（測定機器・バーコード・ラック/ポジション）の情報を表示可能。 | A
1 | 7 | 25 |  |  | 結果入力が可能な検査項目は、依頼確定（到着確認）されている検査項目を対象とすることが可能。 | A
1 | 7 | 26 |  |  | 検査項目毎に、定量変換の設定が可能。また、結果入力にて省略値を入力された場合、適切な設定値に変換することが可能。 | A
1 | 7 | 27 |  |  | 検査項目ごとに、結果形式の設定が可能。また、結果入力にて設定以外の書式の値を入力された場合、入力の誤りを通知することが可能。 | A
1 | 7 | 28 |  |  | 検査項目毎に、結果入力時刻、承認時刻が記録可能。 | A
1 | 7 | 29 |  |  | 診療側からの項目情報問い合わせを想定し、院内、外注項目問わず基準値、単位、採血管、材料などの情報を参照できる機能を有すること。 | A
1 | 7 | 30 |  |  | 結果入力、検査データ選択時に、検査項目ごとの承認の指示が可能。承認の操作は、画面に表示している検査項目を一括で承認する機能と、検査グループごとに承認することが可能。 | A
1 | 7 | 31 |  |  | 検査結果を元に患者属性の感染症情報を更新することが可能。 | A
1 | 7 | 32 |  |  | 血液像目視、尿沈渣目視、骨髄像目視検査は専用のカウンターでの結果入力が可能。 | A
1 | 7 | 33 |  |  | 各カウンターのキー配列およびタッチ音はユーザ側で自由に設定・変更することが可能。 | A
1 | 7 | 34 |  |  | 各カウンターは、分析装置からの検査結果・前回値を確認することが可能。 | A
1 | 7 | 35 |  |  | 各カウンターは、結果値の入力に、カウント・参照入力および直接入力することが可能。 | A
1 | 7 | 36 |  |  | 各カウンターは、検査項目に対し、結果コメントを入力可能。また、複数の検査項目に対し、一括でコメントを入力可能。 | A
1 | 7 | 37 |  |  | 血液像専用のカウント画面は、パソコンを用いカウント（加算・減算）し、100カウントごとにブザーを鳴らして一時停止し、カウント終了時点でパーセントに変換することが可能。カウント上限値は適宜変更することが可能。 | A
1 | 7 | 38 |  |  | 尿沈渣専用のカウント画面は、パソコンを用いカウントし、分析装置からの結果（定性・定量・沈渣）については今回値・前回値が表示可能。 | A
1 | 7 | 39 |  |  | 尿検査業務機能として、尿定性と尿沈渣のクロスチェックが可能。 | A
1 | 7 | 40 |  |  | 血液像カウンターと骨髄像カウンターの数値カウントは、一括入力が可能。 | B
1 | 7 | 41 |  |  | 血液像カウンターと尿沈渣カウンターはシスメックス㈱社製分析装置と同じスキャッタ画像、メッセージを表示可能。 | A
1 | 7 | 42 |  |  | 血液像カウンターは、使用する形態コメントの数を予め設定することが可能。 | A
1 | 7 | 43 |  |  | 各カウンターは、依頼が無い場合や目視検査対象にならなくても、カウントを実施しデータ保存が可能。 | A
1 | 7 | 44 |  |  | 生化学・免疫・輸血検査 | -
1 | 7 | 44 | 1 |  | 自動再検について、比だけでなく、細かく差などもふくめた計算式で組めるようにすること。 | A
1 | 7 | 44 | 2 |  | 自動再検について、他項目間でのチェックもできるようにすること。 | A
1 | 7 | 44 | 3 |  | HBV抗原の確認試験の計算をシステム上でできるようにする。 | A
1 | 7 | 44 | 4 |  | ICG-Rを入力するとICG-Kを計算するようにできること。 | A
1 | 7 | 45 |  |  | 血液検査 | -
1 | 7 | 45 | 1 |  | 像カウンターについて、スライドバーコードﾞによる患者照合が出来ること | A
1 | 7 | 45 | 2 |  | 像カウンターの検索キーでスライドバーコードﾞを初期表示に出来ること | A
1 | 7 | 45 | 3 |  | 像カウンターにて確定済の画面では、確定した担当技師を表示出来ること | A
1 | 7 | 45 | 4 |  | 像カウンター１００カウント時に出るメッセージボックスのデフォルトボタンの位置を「いいえ」にする | A
1 | 7 | 45 | 5 |  | 像カウンター１００カウント時に出るメッセージボックス「いいえ」で5分類確定の確認画面を出せる | A
1 | 7 | 45 | 6 |  | 像カウンターから結果入力画面へ画面遷移しフリーコメントを入力出来ること | A
1 | 7 | 45 | 7 |  | マルクラベルに部門SEQを印字可能 | A
1 | 7 | 45 | 8 |  | 初回：目視条件発生 再検：目視条件なし 再々検：目視条件発生 の場合、最終確定が目視データの場合、目視なしから目視ありへ復活出来ること | A
1 | 7 | 45 | 9 |  | ME結果前回値参照で今回値を表示しながら過去データを参照出来ること | A
1 | 7 | 45 | 10 |  | ME結果前回値参照で過去データ参照期間を設定可能なこと | A
1 | 7 | 45 | 11 |  | 像カウンター画面で測定順を選択した場合、SP10の作製順でソート可能なこと | A
1 | 7 | 45 | 12 |  | 像カウンター画面でDI60は「目視対象外DI60」と青表示出来ること | B
1 | 7 | 45 | 13 |  | 像カウンター画面でDI60で異常データの場合、「目視対象DI60」と赤表示に変更されること | B
1 | 7 | 45 | 14 |  | 像カウンター画面の表示順を新規追加できること(手引きの像用) | A
1 | 7 | 45 | 15 |  | 像カウンター画面ｶｳﾝﾄ項目以外（形態ｺﾒﾝﾄ含む）も前回値時系列参照できること | A
1 | 7 | 45 | 16 |  | 像カウンター画面形態コメント入力枠を増やせること | A
1 | 7 | 45 | 17 |  | 像カウンター画面形態コメント入力1+、2+、3+、ができること | A
1 | 7 | 45 | 18 |  | 像カウンター画面から結果入力画面へｼﾞｬﾝﾌﾟしてフリーコメント入力ができること | A
1 | 7 | 45 | 19 |  | 像カウンター画面に同一検体の二重登録がある場合、目視像Seqとフラグを表示可能なこと | B
1 | 7 | 45 | 20 |  | 像カウンター画面からマルク台帳の参照ができること | B
1 | 7 | 45 | 21 |  | マルク部門依頼登録でマルク番号自動発番（年単位+3桁）出来ること | A
1 | 7 | 45 | 22 |  | マルク部門依頼登録でSP10へ2枚+再検で2枚スライド作製指示出来ること | A
1 | 7 | 45 | 23 |  | マルク台帳の入力、参照が検査ｼｽﾃﾑでできるように | A
1 | 7 | 45 | 24 |  | NAPで2枚作製指示できること（直近前回値のHtで作製レベルを設定） | A
1 | 7 | 45 | 25 |  | POXで2枚作製指示できること（直近前回値のHtで作製レベルを設定） | A
1 | 7 | 45 | 26 |  | 検査予約状況を検査システムで確認できること（現在BC出力済のもののみ） | A
1 | 7 | 45 | 27 |  | 検査予約状況の絞込みができること（検査ｼｽﾃﾑに受付された時間） | B
1 | 7 | 45 | 28 |  | 採血検体でオーダー単位のすべての到着が一定時間を越えても完了しない場合、警告を出せること | A
1 | 7 | 45 | 29 |  | ME発生項目も未検査対象にできること | A
1 | 7 | 46 |  |  | 一般検査 | -
1 | 7 | 46 | 1 |  | 尿沈渣カウンターの初期表示項目等については、現場の意向を取り入れて、設定できること またなるべく多くの項目を初期に表示できること | A
1 | 7 | 46 | 2 |  | 尿沈渣カウンターに尿沈渣鏡検用のコメント欄をもてること | A
1 | 7 | 46 | 3 |  | 上記コメント欄について、上位システムが受け取れるか否かに関わらず、検査システム側で保有できること | A
1 | 7 | 46 | 4 |  | 上記コメント欄について、前回値として、尿沈渣カウンター上に表示できること | A
1 | 7 | 46 | 5 |  | 尿沈渣結果に鏡検の画像を保存できること | A
1 | 7 | 46 | 6 |  | 尿定性検査と尿中有形成分分析装置の結果を、システム上でクロスチェックを行えること | A
1 | 7 | 46 | 7 |  | クロスチェックが完了するまでは、尿中有形成分分析装置の結果が確定されないようにすること | A
1 | 7 | 46 | 8 |  | クロスチェックの結果により、目視(鏡検)の依頼を自動で追加できること | A
1 | 7 | 46 | 9 |  | クロスチェックの結果に関わらず、目視(鏡検)の依頼を追加できること | A
1 | 7 | 46 | 10 |  | 尿中有形成分分析装置のｽｷｬｯﾀを取り込み、表示できること | A
1 | 7 | 46 | 11 |  | 鏡検した場合も尿中有形成分分析装置の結果を検査システム内に保持すること(上位システムには送信しない) | A
1 | 8 |  |  |  | 検査進捗確認処理について | －
1 | 8 | 1 |  |  | 結果入力対象とする検体の種類を任意選択が可能。（全検体、未到着検体、未検査検体、測定中検体、再測定中検体、再検査対象検体、再検査実施済検体、一部検査終了検体、全検査終了検体、承認済検体） | A
1 | 8 | 2 |  |  | 検査状況を一覧表示でき、表示順は測定順、ワークシート順、受付番号順、到着順（部門受付番号順）にワンタッチで切り替え表示が可能。 | A
1 | 8 | 3 |  |  | 検査結果が未入力か未確認を抽出して、リスト出力が可能。また、外注項目・健診項目の絞込みをが可能。 | A
1 | 8 | 4 |  |  | 検査状況表示画面から、結果入力画面への遷移が可能。 | A
1 | 8 | 5 |  |  | 結果入力画面から血液像・尿沈渣カウンタに遷移が可能。 | B
1 | 8 | 6 |  |  | 検査状況を確認しながら、検査依頼～検体到着、検体到着～結果報告の時間を管理し、任意に設定した2段階の時間を超えた場合、注意や警告の色調による識別が可能。 | A
1 | 8 | 7 |  |  | 検査依頼情報を、一覧画面上に表示し検体の受付・検査・再検状況が分析装置別など任意の項目グループに表示可能。 | A
1 | 8 | 8 |  |  | 検査進捗一覧及び再検確認画面に表示するデータのレイアウトは、端末毎にユーザーが任意に変更可能。 | A
1 | 8 | 9 |  |  | 再検確認画面では編集不可状態で全項目情報を展開する事が可能。編集可能状態で表示する時は予め表示設定したグループの項目のみを表示する事が可能。 | A
1 | 8 | 10 |  |  | 報告状況を確認する機能を有する。報告書発行の状況を確認可能。 | A
1 | 8 | 11 |  |  | 報告状況を確認する画面では、報告書の発行指示および、ＨＩＳへの報告指示することが可能。 | A
1 | 8 | 12 |  |  | 検査進捗一覧はリアルタイムに最新情報に交信することが可能。 | A
1 | 9 |  |  |  | 検査結果報告処理機能について | －
1 | 9 | 1 |  |  | 一括報告書発行指示が可能。また、所定の報告書用紙への印字が可能。 | A
1 | 9 | 2 |  |  | 報告書は依頼科指定､患者ＩＤ指定､受付番号範囲指定による出力指定が可能。 | A
1 | 9 | 3 |  |  | 出力形態は、最終報告、中間報告、再発行、強制出力、仮報告の発行が可能。 | A
1 | 9 | 4 |  |  | 報告書出力済みまたは未出力の検索管理が可能。 | A
1 | 9 | 5 |  |  | 報告書定義の変更は、マスターで容易に行うことが可能。 | A
1 | 9 | 6 |  |  | 報告書印刷時に、コメントが印字枠内に収まらない場合、フォントを自動的に小さくして印刷可能。（但し、フォントの最小値は″7″とする。） | B
1 | 9 | 7 |  |  | 報告書出力指示時に、プログレスバー等で報告書出力状況を表示可能。 | B
1 | 9 | 8 |  |  | 仮報告が可能。 | B
1 | 9 | 9 |  |  | 至急報告書、FAX報告書を出力可能。また、FAX報告書では、内線/外線に対応可能。 | A
1 | 9 | 10 |  |  | 最終報告・中間報告では、承認された検査結果のみを対象とすることが可能。 | A
1 | 9 | 11 |  |  | 最終報告書は、報告書出力対象項目がすべて承認された場合にのみ印字可能。 | B
1 | 9 | 12 |  |  | 中間報告書は、報告書出力対象項目で1項目でも承認された場合に印字可能。 | A
1 | 9 | 13 |  |  | 至急報告書は、検査区分が至急になっているもののみを出力対象とすることが可能。また、項目別至急依頼されている場合も出力対象とすることが可能。 | A
1 | 9 | 14 |  |  | 迅速報告書、FAX報告書は、報告書出力対象項目がすべて承認された場合に自動で印刷可能。 | A
1 | 9 | 15 |  |  | ＨＩＳ送信では、承認された検査結果のみ逐次送信することが可能。（仮報告は除く） | A
1 | 9 | 16 |  |  | 検査項目ごとに、報告日時・時刻が記録可能。 | A
1 | 10 |  |  |  | 検査結果問い合わせ・時系列問い合わせについて | －
1 | 10 | 1 |  |  | 検索条件は、患者ＩＤ、患者カナ名、受付日＋受付番号、オーダー番号、検体番号で検索可能。（該当検体の結果、属性データを時系列に画面表示が可能。） | A
1 | 10 | 2 |  |  | 時系列表示は、過去50回分の表示が可能。 | A
1 | 10 | 3 |  |  | 時系列項目グループ指定により、画面表示項目の選択が可能。 | A
1 | 10 | 4 |  |  | 表示画面で、項目データ縦スクロール、日付横スクロールが可能。 | A
1 | 10 | 5 |  |  | 検索した結果をグラフ、レーダーチャートに表示が可能。 | A
1 | 10 | 6 |  |  | 検索した結果（時系列，グラフ、レーダーチャート）の印字が可能。 | A
1 | 10 | 7 |  |  | 検査結果問い合わせ・時系列問い合わせ表示される検査情報は、依頼確定（到着確認）されている検査情報を対象とすることが可能。 | A
1 | 11 |  |  |  | 精度管理処理機能について | －
1 | 11 | 1 |  |  | オンライン分析装置リアルタイム精度管理に加え、管理検体（プール血清、コントロール血清等）による精度管理として、次の管理図の画面表示と帳票印刷が可能。 | －
1 | 11 | 1 | 1 |  | Xbar-R管理図。 | A
1 | 11 | 1 | 2 |  | ツインプロット管理図。 | A
1 | 11 | 1 | 3 |  | Cu-Sum管理図。 | B
1 | 11 | 1 | 4 |  | Xbar-Rs管理図。 | A
1 | 11 | 1 | 5 |  | L-J管理図。 | B
1 | 11 | 2 |  |  | 管理検体のデータは、分析装置からオンラインで取込める。また、取込んだデータの修正、削除が可能。 | A
1 | 11 | 3 |  |  | 管理検体のデータは手入力による追加、削除、編集が可能。 | A
1 | 11 | 4 |  |  | データの受信に際し、リアルタイム精度管理を実施可能。また、機器から送信されるエラーフラグ情報の取得・表示可能。 | A
1 | 11 | 5 |  |  | 全てのクライアント端末から、精度管理の日報･月報を画面および帳票に出力可能。また画面、帳票の出力は、分析装置単位で出力可能。 | A
1 | 11 | 6 |  |  | 管理検体のマルチルールチェック状況を１画面で表示することが可能。 | A
1 | 11 | 7 |  |  | 精度管理に掛かる時間を短縮する為にコントロールモニタ画面を実装し一括での視覚的判断が出来ること。 | B
1 | 11 | 8 |  |  | コントロールモニタ画面から各種精度管理図へ遷移可能。 | B
1 | 11 | 9 |  |  | コントロールモニタ画面にて標準偏差(1SD～3SD）毎、上下ごとに背景色を変えて視覚的に判断し易い画面である事。 | A
1 | 11 | 10 |  |  | 精度管理の業務画面では、精度管理の集計値を、マスターに設定することが可能。 | A
1 | 11 | 11 |  |  | 外部精度管理を実施することが可能。（検査室のLAN上にインターネットの環境があるPCがあれば、eQAPiデータを自動送信可能。インターネット環境が無ければPCにファイルを作成する事が可能。） | A
1 | 11 | 12 |  |  | 機器間差の機能を有する。複数機器の測定値、基準値、グラフを1つの画面で閲覧可能。 | A
1 | 11 | 13 |  |  | エラーチェック、マルチルールに対応可能。 | A
1 | 11 | 14 |  |  | 精度管理検体測定用のバーコードラベルによる測定指示送信及び結果取込が可能。 | A
1 | 11 | 15 |  |  | 血球計測用コントロールの管理値登録は、管理値用FDアップロードによる取込が可能。 | B
1 | 12 |  |  |  | 統計処理機能について | －
1 | 12 | 1 |  |  | 検査稼動統計として、次の統計帳票が日報、週報、月報、年報として出力が可能。 | －
1 | 12 | 1 | 1 |  | 項目別依頼件数統計。 | A
1 | 12 | 1 | 2 |  | セット別依頼件数統計。 | A
1 | 12 | 1 | 3 |  | 依頼元別依頼件数統計。 | A
1 | 12 | 1 | 4 |  | 担当医別依頼件数統計。 | A
1 | 12 | 1 | 5 |  | 外部委託先別依頼件数統計。 | A
1 | 12 | 1 | 6 |  | 依頼元別検査点数統計。 | A
1 | 12 | 1 | 7 |  | 各統計において検査結果が「検査中止」と入力されているものに対しては除外して件数とする | A
1 | 12 | 2 |  |  | 各種統計の集計データをFD・MO等に出力可能。また、条件設定によりデータの抽出し、汎用の市販ソフト（MS：Excel）にて処理が可能。 | A
1 | 12 | 3 |  |  | 統計業務の起動によって、ルーチン業務に影響を及ぼさないことが可能。 | A
1 | 12 | 4 |  |  | まるめ統計に対応可能。 | A
1 | 12 | 4 | 1 |  | ファイル区分が違う項目同士の保険点数特殊処理を行なえるようにすること （まるめ等の計算処理もできるようにすること） | B
1 | 12 | 4 | 2 |  | まるめ等の集計件数と単独依頼件数にわけて集計できるようにすること | A
1 | 12 | 5 |  |  | 以下の業務分析統計が可能。 | －
1 | 12 | 5 | 1 |  | 以下の再検率シミュレーション機能を有すること。 | －
1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 抽出する期間、分析装置、項目、条件（性別、年齢、依頼元、診療科、Dr．など）を設定し、各々の再検率を分析する事が可能。 | B
1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 現状の閾値（今回値再検レンジ、前回値再検レンジ、前回値差・比）での再検率と今後閾値を変更した場合の再検率を並列に表示し再検率のシミュレーションが可能。 | B
1 | 12 | 5 | 1 | 3 | シミュレーションした再検条件に変更したい場合は、シミュレーションに使用した閾値をそのままマスタに自動登録可能。 | B
1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 抽出する期間を設定し、分析装置、項目、カテゴリー（性別、年齢、依頼元、診療科、Dr．など）毎のヒストグラムを作成可能。 | B
1 | 12 | 5 | 1 | 5 | ヒストグラムにおいては、パラメトリック・ノンパラメトリック等の統計が実装され標準偏差±2SDの集計（基準値）が出来ること。 | B
1 | 12 | 5 | 2 |  | 以下のTAT分析が出来ること。 | －
1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 来院受付～処方までの時間管理が可能（来院時間、診療時間、会計、処方時間は上位システムから入手できる事が条件）。 | A
1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 抽出する期間を設定し、分析装置、項目、条件（依頼元、検査部門、容器など）毎に診察時間～処方時間までの所要時間を棒グラフにて表示可能。 | A
1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 総検査時間だけでなく、前処理時間・初回検査時間・再検査時間・報告時間など詳細な時間管理が出来、各々の所要時間が確認可能。 | A
1 | 12 | 5 | 2 | 4 | TAT分析を行うために、サマリ情報の表示・印刷が可能。 | A
1 | 12 | 5 | 3 |  | 以下の検査データの抽出ができること。 | －
1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 検査結果リスト抽出機能を有する。検査結果の抽出は、患者・依頼情報の依頼元、至急区分などや、検査情報である項目指定・検査結果条件・結果コメントの条件指定で抽出が可能。また、外注項目・健診項目など検査項目の絞込みが可能。抽出項目と出力項目を分けて結果抽出することが可能。 | A
1 | 12 | 5 | 3 | 2 | データ抽出のリストは、画面表示、印刷の機能を有する。また、画面表示や印刷の内容は、設定可能。 | A
1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 統計で取り扱い可能な検査項目は、依頼確定（到着確認）されている検査情報を対象とすることが可能。また、検査項目に対するコメントに、「取り消し」「中止」を意味するコメントが入力されていた場合、統計の対象外とすることが可能。 | A
1 | 12 | 5 | 3 | 4 | データ抽出のリストは、項目指定・検査結果条件・依頼元指定・至急マーク・などを設定して抽出が可能。 | A
1 | 13 |  | . |  | 外注検査処理機能について | －
1 | 13 | 1 |  |  | ＵＳＢメモリーにて依頼、結果の受渡しが可能。 | A
1 | 13 | 2 |  |  | 外注検査データは検査システム・サーバー装置を通して、ＨＩＳシステムへ検査結果情報の転送が可能。 | A
1 | 13 | 3 |  |  | 受付台帳（準備リスト）、発送台帳（依頼リスト）などが出力可能。 | A
1 | 13 | 4 |  |  | 状況管理用の外注検査状況表示を行うことが可能。 | A
1 | 13 | 5 |  |  | 画面指示により、外注先の切り替えを行なうことが可能。 | A
1 | 13 | 6 |  |  | 外部委託検査で取り扱い可能な検査項目は、依頼確定（到着確認）されている検査情報を対象とすることが可能。 | A
1 | 13 | 7 |  |  | すでに検査結果が格納された検査項目に対し、報告された結果値での上書き可不可の設定が可能。 | A
1 | 13 | 8 |  |  | 外部委託業者に対し検査依頼FDを出力した後に検査依頼の追加が行われた場合、次回の依頼FD作成時に修正依頼情報を出力可能。また、修正依頼は、変更分のみの依頼出力と再出力の両方のパターンに対応可能。 | A
1 | 13 | 9 |  |  | 蛋白分画などの外注画像データ（PDF、JPG等）を画像サーバに記録し、そのデータをHISに送信できること | A
1 | 14 |  |  |  | 管理業務処理機能について | －
1 | 14 | 1 |  |  | 一連の検査業務における各工程の作業記録をシステムで管理可能。（作業担当者、作業項目、開始・終了時刻、作業場所） | A
1 | 14 | 2 |  |  | ファイル更新の記録は全て保存可能。また、利用者や利用端末からの検索や、患者ＩＤやバーコードによる検索、など目的に準じた検索が可能。 | A
1 | 14 | 3 |  |  | ログ機能として、エラー発生時に追跡が出来る情報を画面表示または、CSV出力が可能。 | A
1 | 14 | 4 |  |  | 各種エラー情報は統合し一つの画面で確認可能。 | A
1 | 14 | 5 |  |  | システムの監視を行い、異常が発生した場合、ポップアップなどで通知が可能。また、通知先（システム全体/部門/端末）やメッセージの内容は、エラー毎に変更可能。 | A
1 | 14 | 6 |  |  | クライアント端末毎に使用できる業務を制限可能。また権限ユーザーによる変更を容易に行なうことが可能。 | A
1 | 14 | 7 |  |  | 各種通信プログラムのトレースログの記録が可能。トレースログ保存期間の設定も可能。 | A
1 | 14 | 8 |  |  | 全ての画面でHELPを表示可能。 | A
1 | 14 | 9 |  |  | システムソフトウェア変更履歴を一元管理し、いつでも状況確認が可能。 | A
1 | 14 | 10 |  |  | 個人情報保護機能として、結果照会など患者属性と検査値を同時に表示する画面の場合、特定のキーを押すことで患者名称・患者番号が″＊″に瞬時に表示が置き換えることが可能。また、再表示には、ログインＩＤ・パスワードの入力を必須とすることが可能。 | B
1 | 14 | 11 |  |  | 以下の検体保管機能を有すること。 | －
1 | 14 | 11 | 1 |  | ラック種別を選択しバーコード受付にて自動採番可能。 | B
1 | 14 | 11 | 2 |  | 検体検索は、患者ID、バーコード、日付＋検査部門で実施可能。 | A
1 | 15 |  |  |  | 検査状況監視モニタ処理機能について | －
1 | 15 | 1 |  |  | 依頼登録または検体到着から検査完了まで検査の進行状況患者別、部門単位・分析装置単位にリアルタイムに監視可能。 | A
1 | 15 | 2 |  |  | 検体到着より結果確定まで、設定された時間を超えた場合には警告メッセージ等で通達が可能。（時間は、任意に設定可能。また未確定項目の確認が可能。） | A
1 | 15 | 3 |  |  | 検体を指定（バーコード、受付番号）により、現在の検体の所在が検索可能。 | A
1 | 15 | 4 |  |  | 搬送ラインの運用時間についても時刻表示や検体の現在位置についてモニター表示が可能。 | A
1 | 15 | 5 |  |  | 臨床からの検査終了時間の問い合わせに対応するために、検査結果報告予測時間を画面に表示すること（対象は項目選択を行う分析装置）。 | A
1 | 15 | 6 |  |  | 分析装置の測定については、検査開始から終了時間についてモニター表示が可能。（対象は項目選択を行う分析装置） | A
1 | 15 | 7 |  |  | 検索条件のキーとして、検体バーコード、オーダー番号、受付番号、患者番号による検索が可能。 | A
1 | 15 | 8 |  |  | 本表示画面から、結果入力・再検査指示・報告印刷／送信などへ遷移可能。 | A
1 | 16 |  |  |  | マスターメンテナンス機能について | －
1 | 16 | 1 |  |  | 以下の目的別マスターメンテナンスが可能。 | －
1 | 16 | 1 | 1 |  | 分析装置の項目変更追加時のメンテナンス機能。 | A
1 | 16 | 1 | 2 |  | 項目マスター追加変更時のメンテナンス機能。 | A
1 | 16 | 2 |  |  | マスターの世代管理機能により、以下の対応が可能。 | －
1 | 16 | 2 | 1 |  | 過去分データ表示時の世代管理対応。 | A
1 | 16 | 2 | 2 |  | 外注検査会社変更対応。 | A
1 | 16 | 2 | 3 |  | 項目追加変更。 | A
1 | 16 | 2 | 4 |  | 基準値変更。 | A
1 | 16 | 2 | 5 |  | 適用時期の自動反映。 | A
1 | 16 | 3 |  |  | 諸コードのマスターメンテナンスについては、メンテナンスは一覧表形式で容易な操作が可能。情報量の多いマスターは、別途編集画面の呼出が可能。 | A
1 | 16 | 4 |  |  | マスターはCSV形式インポート／エクスポートが可能。 | A
1 | 16 | 5 |  |  | マスター間の整合性確認、エラー表示が可能。 | A
1 | 16 | 6 |  |  | マスター適用時期を指定する事が可能。 | A
1 | 17 |  |  |  | 画像ファイリングシステムソフトウェアについて | －
1 | 17 | 1 |  |  | 関連するシステムとのデータ送受信は、以下の要件を満たすこと。 | －
1 | 17 | 1 | 1 |  | 検査室内ＬＡＮを介してして接続され、画像取り込みを行う各検体部門システムとの連携運用が図れること。 | A
1 | 17 |  |  |  | 画像ファイリングソフトウェアの基本は、以下の要件を満たすこと。 | －
1 | 17 | 1 |  |  | 血液画像等の一括管理 | －
1 | 17 | 1 | 1 |  | 各検査部門で撮影された画像をＬＡＮ・媒体経由にて取り込めること。 | A
1 | 17 | 1 | 2 |  | 画像ファイリングシステム自身もカメラ・ＴＷＩＮ対応機器などから取り込めること。 | A
1 | 17 | 2 |  |  | 電子カルテやオーダリングシステム・ＨＩＳ系画像処理への画像提供ができること。 | A
1 | 17 | 3 |  |  | 各部門から受信した画像をＨＩＳ系画像システムへ自動転送できること。 | A
1 | 17 | 4 |  |  | 画像毎にキーワード情報を設定し、キーワード検索できること。 | B
1 | 17 | 5 |  |  | 報告書への画像印刷ができること。 | A
1 | 17 | 6 |  |  | 時系列での画像登録情報の閲覧ができること。 | A
1 | 17 | 7 |  |  | 画像は、マウスクリックにより拡大・縮小ができること。 | A
1 | 17 | 8 |  |  | 取り込んだ画像に対して、文字・線などを書き込めるペイント機能を有すること。 | A
1 | 17 | 9 |  |  | 画面で選択した画像を外部の記憶媒体へ抽出できること。 | A
1 | 17 | 10 |  |  | DP21顕微鏡カメラLAN接続で画像取り込みが可能なこと。 | A